
（提出先）茨木市消防長

（提出者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話

　　

仮貯蔵・仮取扱い実施計画書（例）

　　　　　　　　　　　　　　
１　目的

　　震災等により地域防災拠点等において非常用発電機及び暖房用燃料として、軽油・灯油をドラム缶で貯蔵し、金属製携行缶、灯油用ポリエチレン缶（以下「携行缶」という）に小分けするために必要な事項を予め計画するものである。

２　仮貯蔵・仮取扱いする場所

　　茨木市〇〇町○丁目〇番〇号　○○小学校グラウンド（○○地域防災拠点）

３　仮貯蔵・仮取扱いに使用する部分の面積

　約１５０㎡　（１５ｍ×１０ｍ）

４　詳細レイアウト

　別紙のとおり

５　仮貯蔵・仮取扱いをする危険物の類、品名、数量、倍数

　第４類第２石油類（軽油・灯油）１日最大２，０００Ｌ　　２倍

６　貯蔵及び取扱い方法

　(1)　２００Ｌの金属製容器（ドラム缶）により貯蔵する。

　(2)　保有空地を３ｍ確保する。

　(3)　貯蔵場所と携行缶に小分けする場所に３ｍの離隔をとる。

　(4)　高温になることを避けるため通気性を確保した日除けを貯蔵場所に設置する。

　(5)　第５種消火設備　10型粉末消火器　２本設置する。

　(6)　標識・掲示板を設置し、関係者に次の事項について注意喚起を行う。

　　　　「危険物仮貯蔵・仮取扱所」、「品名・数量・倍数」、「火気厳禁」

７　安全対策

　(1)　ドラム本体、手動ポンプ等のアースを確保する。

　(2)　危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者免状保有者が行う。

　　(3)　その他安全対策書のとおり。

８　管理状況

　(1)　保有空地の周囲にバリケードを立て、空地を確保する。

　(2)　敷地の出入り管理を徹底し、いたずら・盗難を防止する。

　(3)　作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。

９　その他必要な事項

　　携行缶への小分けは、この場所以外では行わない。


[image: image1.emf]
担当者氏名・連絡先








