## seet1
◇ 給水設備定期点検記録表（例示）
○：良好 △：要注意 ×：不良
区分 | 点 検 項 目 | 点 検 日 | [6 empty] | 備考
|  | / | / | / | / | / | / | /
一般 | １ 関係者以外の立入禁止措置は十分か
２ 施設内の汚れが目立っていないか
３ 危険箇所はないか
ポンプ室関係 | ４ 室内に受水槽の汚染源となるものはないか
５ マンホール付近は整理され清潔か
６ マンホールの蓋は密閉され嵩上げは充分か
７ 管・継手・弁類から漏水していないか
受水槽関係 | ８ 異臭はないか
９ 槽内に浮遊物・沈殿物はないか
10 蚊・ハエ等生物が入っていないか
11 ボールタップ・定水位弁作動はよいか
12 フート弁の作動はよいか
13 通気管・オーバーフロー管の状態はよいか
14 水槽に入る水量は正常か
15 槽に亀裂はないか
16 量水器の指示・作動状態はよいか
17 マンホールの蓋は施錠されているか
高架水槽関係 | 18 異臭はないか
19 槽内に変形・亀裂はないか
20 マンホールの蓋は施錠されているか
21 槽に変形・亀裂はないか
22 通気管・オーバーフロー管の状態はよいか
23 塔屋・階段・手摺の状態はよいか
揚水ポンプ・圧送ポンプ | 24 ポンプ揚水量に異常はないか
25 軸受油量・色は正常か
26 グランドパッキンは正常か
27 音・振動・熱に異常はないか
28 ゲージ圧は正常に保たれているか
29 逆止弁の作動はよいか
30 レベルスイッチは正常に作動しているか
揚水ポンプ・圧送ポンプ | 31 ブラシの摩耗は大きくないか
32 ブラシより花火・ﾁｬﾀﾘﾝｸﾞを起こしていないか
33 ｽﾘｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ・整流子振動面の状態はよいか
34 電磁クラッチは正常に作動するか
35 満水検知管に異常はないか
36 槽の内外部に亀裂はないか
37 管接続部に空気・水漏れはないか
38 空気圧力は正常に保たれているか
消毒設備関係 | 39 注入量は適正か
40 液の漏れはないか
41 薬液タンクの液量は十分か
42 音・振動・熱に異常はないか
その他 | 43 窓・扉・照明機器に異常はないか
44 各装置･各部に塗装のはげ･腐食は著しくないか
45 工具類の整理がしてあるか
46 防虫網に異常がないか
点 検 者 名
（記事）
１ 貯水槽清掃年月日： 年 月 日実施
２ 整備・補修記録等