参考様式

貯蔵施設（設備）明細書

【施設概要】

(1)　規模

| 面 積 | ㎡ |
| --- | --- |
| 最大貯蔵量 | Kg |

(2)　構造等（詳細は別添図のとおり）

| 屋 根 | ・スレート ・その他（ ） |
| --- | --- |
| 壁 | ・Ｃ種重量ブロック厚 Ｃｍ 空洞部 充てん ・その他（ ） |
| 配 筋 | ・９mmφ縦横400mmピッチ 主筋13mmφ ・その他（ ） |
| 扉 | ・特定防火設備（鉄製）厚さ mm ・その他（ ） |
| 転倒転落 防止設備 | ・フック（ か所）による鎖がけ ・その他（ ） ・防止設備なし（内容積が５㍑以下のものに限る。） |
| 消火設備 | ・粉末消火器ＡＢＣ 型 本 ・その他（ ） |
| 警戒標識 | ・高圧ガス容器置場 個 ・火気厳禁 個 ・立ち入禁止 個を か所に掲示 ・その他（ ） |
| 換気装置 | ・自然換気（換気口 ｃ㎡× 個） ＊床面積１㎡当たり300ｃ㎡以上 ・強制換気 型式 能力 ㎥/㎡・min ＊床面積１㎡当たり0.5㎥/min以上 |
| 温 度 計 | 個 |